| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 137/2024 | # «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | # «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» # ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 137/2024 |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α.Α. | Εργασία | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τ.Μ. | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Ιόλη Πευκοχωρίου, παροχής Q = 45 m3/h, μανομετρικού ύψους 120 m, ισχύος 30 PS | 1 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 2 | Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Παπαδόπουλου Καλάνδρας για σύνδεσμο, παροχής Q = 25 m3/h, μανομετρικού ύψους 222 m, ισχύος 30 PS | 2 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 3 | Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Παναγούδα Πολυχρόνου, παροχής Q = 30 m3/h, μανομετρικού ύψους 184 m, ισχύος 30 PS | 3 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 4 | Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Ιερόθεος, παροχής Q = 30 m3/h, μανομετρικού ύψους 235 m, ισχύος 50 PS | 4 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 5 | Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Αποξούδη Αθύτου, παροχής Q = 25 m3/h, μανομετρικού ύψους 222 m, ισχύος30 PS | 5 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 6 | Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Καλάμια Κασσανδρείας, παροχής Q = 35 m3/h, μανομετρικού ύψους 214 m, ισχύος 40 PS | 6 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 7 | Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου Αμπάρες παροχής Q = 100 m3/h, μανομετρικού ύψους 134 m, ισχύος 75 PS | 7 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 8 | Προμήθεια, εγκατάσταση σωλήνα στήλης, διαμέτρου DN 80 mm | 8 | μ.μ. | 539,00 |  |  |
| Α.Α. | Εργασία | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τ.Μ. | Δαπάνη |
| 9 | Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3 x 1,5 mm2 | 9 | μ.μ. | 559,00 |  |  |
| 10 | Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3 x 10 mm2 | 10 | μ.μ. | 270,00 |  |  |
| 11 | Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3 x 25 mm2 | 11 | μ.μ. | 850,00 |  |  |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ : |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24 % : |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ : |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ